УДК 621.321

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕЛЕЛ СВІТЛА

Кожушко Григорій Мефодійович доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих  товарів

Басова Юлія Олександрівна, асистент  кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих  товарів

В работе приведен анализ потребительских преимуществ и недостатков современных мощных светодиодов, пригодных для общего освещения, в том числе и для освещения жилых помещений.

В роботі приведений аналіз споживчих переваг та недоліків сучасних потужних світлодіодів, придатних для загального освітлення, в тому числі і для освітлення житлових приміщень.

Ключові слова: світлодіод (СД), джерело світла, світлова віддача, кольоропередача, колірна температура, освітлювальна установка, вартість світлової енергії, надійність.

Проблема економії енергетичних ресурсів на сучасному етапі є надзвичайно актуальною. Відомо, що сьогодні значно вигідніше  знижувати споживання електроенергії (ЕЕ) на освітлення за рахунок сучасних технологій, ніж створювати нові додаткові генеруючі потужності для забезпечення  зростаючих потреб в світловій енергії. На створення 1 кВт нових генеруючих потужностей витрачається від 1000 до 3000 доларів США, а на економію 1 кВт потужності в системах освітлення достатньо 200-300 доларів США [1]. Тому у багатьох країнах були сформовані спеціальні програми економії електроенергії на освітлення [2]. Загальним для всіх програм методом  зниження енергоспоживання (на 30-50% за 5-7 років), є широке впровадження сучасних засобів освітлення. Як магістральний шлях зниження споживання електроенергії ( і перш за все в житловому секторі) в більшості країн розглядалась заміна ламп розжарювання(ЛР) на компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ).

Розвиток фізики і техніки напівпровідникових джерел світла та застосування їх в світлотехніці за останнє десятиріччя зробили гігантський крок вперед. ХХІ століття уже називають століттям твердотільного освітлення. На сьогодні створено науково-технічне підґрунтя для конкурентної боротьби світловипромінюючих діодів (СД) з традиційними джерелами світла – лампами розжарювання (ЛР), розрядними лампи низького тиску (РЛНТ) та розрядними лампами високого тиску (РЛВТ), які є  основою сучасної технології електричного освітлення. Можна константувати, що іде становлення третього типу електричного джерела світла – СД, –  повноцінного і в багатьох сферах уже конкурентноздатного ЛР і розрядним лампам (РЛ) „партнера”.

Враховуючи прогнози розвитку світлодіодної техніки (в найближчі роки очікується промислове виробництво СД зі світловою віддачею 100÷150 лм/Вт і значно нижчою вартістю) в близькій перспективі слід очікувати перегляду стратегії  програм розвитку енергоекономічної світлотехніки.

Ряд країн уже зробили своїми приорітетами розвиток  світлодіодної техніки. Це перш за все США, Японія, Корея, Китай. Вражають масштаби роботи в області СД в Китаї. В 2004 році в КНР затвердження державна програма розвитку освітлення за допомогою світлодіодів. Завдання цієї програми – досягнення щорічної економії в 100 млд кВт/год на період до 2015 року, при умові, що параметри СД будуть доведені до рівня світлової віддачі η = 150 лм/Вт, а обсяги їх продаж складуть 40% від китайського ринку ЛР [1].

Україна також зробила своїм приорітетом в розвитку енергоекономічних джерел світла світлодіодну техніку. В 2008 році кабінетом Міністрів України затверджена Державна цільова науково- технічна програма „Розробка та впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі” на 2009-2013роки. Концептуальний підхід та перспективи розвитку світлодіодної техніки в Україні представлені в [3].

Про переваги СД та прогнози їх розвитку на перспективу в останній час в світлотехнічних виданнях опубліковано надзвичайно багато матеріалів [1-10]. Безумовно переваг у СД багато, вони в окремих сферах уже витіснили ЛР та РЛ і в недалекому майбутньому не будуть мати альтернативи застосування ще в цілому ряді світлових приладів і, навіть, галузях світлотехніки. Це стосується перш за все автомобільної світлотехніки, аварійних світильників, світлосигнальної та світлорекламної апаратури,  прожекторів та світильників для архітектурного освітлення, дорожніх покажчиків, світлових доріжок, світильників для паркового та ландшафтного освітлення, підсвітки фонтанів, світлофорів та ін.

Перспективні в недалекому майбутньому, на мій погляд, будуть і світлодіодні світильники для вуличного освітлення, для освітлення підземних переходів, світильники для сходових площадок будинків та інш. Інформація про деякі спеціальні прилади з СД та перспективу розвитку цих напрямків приведена в [11-15].

Що стосується загального освітлення за допомогою СД приладів, зокрема освітлення житлових приміщень, то тут є іще дуже багато проблем про які хотілося б наголосити в цій статті.

Багато авторів вважають, що на сьогодні для світлодіодів не вирішена одна проблема – це висока вартість світлодіодів. Безумовно, це одна із головних проблем. Але вона далеко не єдина. Головні споживчі переваги світлодіодів – висока світлова віддача, значно вища надійність та тривалість горіння в порівнянні з традиційними на сьогодні джерелам світла – не завжди можуть компенсувати їх недоліки.

Метою даної роботи є дослідження та аналіз споживних властивостей світлодіодів з точки зору відповідності їх вимогам, які пред’являються до джерел світла загального призначення. Об’єктом дослідження були світло діоди білого світла різних виробників, які присутні на ринку України.

Дослідження економічної ефективності. Економічну оцінку ефективності систем освітлення з різним джерелами світла можна зробити, використовуючи різні методики, наприклад, визначити: термін окупності; вартість світлової енергії, яка генерується даним джерелом світла (грн/Млм×год); питомі річні витрати на освітлення (грн/кВт×год) [15, 16].

Найбільш наглядним є метод оцінки терміну окупності. Термін окупності - це час, протягом якого додаткові капітальні витрати компенсуються за рахунок економії експлуатаційних витрат (економії ЕЕ).

,					(1)

де К1 і К2 – капітальні витрати порівнюваних варіантів, грн.;

Е1 і Е2 – експлуатаційні витрати порівнюваних варіантів, грн.

Порівняння за даним методом доцільне при К1 < К2 та Е1 < Е2. Два варіанти є рівнозначними при

,					(2)

де Тн – нормативний термін окупності, роки.

Але цей метод має суттєвий недолік – необхідність попарного порівнювання варіантів.

Досить наглядним і ефективним методом оцінки ефективності є оцінка вартості світлової енергії, яка генерується тим чи іншим джерелом світла протягом всього терміну його горіння. Це більш об’єктивна оцінка ефективності, ніж вартість одиниці світлового потоку (грн./лм), яка найбільш часто зустрічється сьогодні в публікаціях при оцінці ефеуктивності СД. При оцінці вартості одиниці світлового потоку враховується тривалість горіння СД та стабільність його світлового потоку:

(3)

де ССЕ – вартість одиниці світлової енергії, грн/Млм×год;

сер – середня світлова віддача джерела світла за термін роботи, лм/Вт;

Рвст – загальна встановлена потужність освітлювальної установки, Вт;

- коричний термін горіння, год;

К – капітальні витрати, грн;

- сумарний коефіцієнт, ;

А – вартість джерела світла, грн;

q – тариф на електроенергію, грн/кВт год;

α – коефіцієнт, який враховує втрати в ПРА (для розрядних ламп);

а – вартість роботи по заміні джерела світла, яке вийшло з ладу, грн;

T – час використання освітлювальної установки за рік, год/рік;

В – вартість одного чищення освітлювальної установки, грн;

Р – потужність одного джерела світла, Вт;

Рам – коефіцієнт відрахування на амортизацію (для світлотехнічних виробів Рам = 0,2155встановлений виходячи з періоду оновлення 4,6 роки з врахуванням морального зношування виробу).

Вираз (3) застосовується для оцінки вартості ЕЕ ОУ промислових та адміністративних будівель. Специфіка техніко-економічних порівнянь ОУ побутових приміщень відрізняється тим, що в розрахункових формулах не враховується ряд витрат. Зокрема, амортизаційні відрахування, витрати на чищення ОУ, вартість заміни джерела світла, яке вийшло з ладу та інш. Нами розрахована вартість світлової енергії при генеруванні її побутовими ОУ з ЛР, лінійними ЛЛ, КЛЛ та СД.

Результати розрахунків приведені в табл. 1.

Табл. 1

Середня вартість світлової енергії, яка генерується різними джерелами світла

| Тип джерела світла | Середня світлова віддача (), лм/Вт | Середня тривалість роботи, (), год | Ціна лампи, (q), грн. (на червень 2009 р.) | Тариф на електроенергію, грн./кВт год. (на червень 2009 р.) | Ціна світлової енергії (ССЕ), грн./Млм год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛЛ | 45 | 15000 | 35,00 | 0,0002436 | 9 |
| ЛР | 11,75 | 1000 | 3,5 | 0,0002436 | 24 |
| СД | 60 | 50000 | 150 | 0,0002436 | 22 |

Найбільш повно і ефективно оцінку ефективності можна зробити користуючись питомими річними витратами на освітлення, де враховуються всі техніко-економічні дані: капітальні витрати на установку, ціна джерела світла, їх світловий потік, потужність, плановий ресурс горіння, коефіцієнт використання світлового потоку, час роботи освітлювальної установки (ОУ) за рік, вартість електроенергії, вартість обслуговування ОУ та інш. В Україні іще немає достатнього досвіду експлуатації ОУ з СД, тому провести порівняльний аналіз питомих річних витрат на освітлення ОУ з світлодіодами та іншими джерелами світла складно. В [16] приведена така оцінка, виконана Національною технічною школою комунального господарства (Франція, Ліон).  Оцінка витрат приводилася на даних професійних організацій по вартості монтажу ОУ, вартість електроенергії складала 0,1 Є/кВт год, тривалість роботи ЛР приймалась рівною 1500 год, люмінесцентних ламп (ЛЛ) – 15000 год, СД – 50000 год, тривалість роботи ОУ за рік – 3000 год. Світлові віддачі ЛР та СД – відповідно 15 лм/Вт, 78 лм/Вт та 50 лм/Вт. Питомі річні витрати на освітлення з різними системами штучного освітлення по даним [16] приведені в табл. 2.

Табл. 2

Порівняльні характеристики систем штучного освітлення

|  | Одиниця виміру | Система освітлення з |
| --- | --- | --- |
| Питомі річні витрати на освітлення | Є/кВт год | ЛР | ЛЛ | СД |
|  |  | 22,72 | 5,28 | 16,8 |

Уже зараз в умовах Франції питомі річні витрати на генерування одиниці світлової енергії в ОУ з СД значно нижчі, ніж у ЛР, але в 3 рази вищі ніж для ЛЛ. В Україні ці показники будуть інші і не на користь СД, так як тут значно дешевша ЕЕ, нижчі ціни на ЛР та ЛЛ. Слід зазначити, що це показник  за тривалий період. При порівнянні питомих показників [16] було враховано число замін ламп, вартість заміни ламп, вартість обслуговування ОУ за 50 років. . Тому для наглядної оцінки економічної ефективності в даному випадку можна було б використовувати методику визначення терміну окупності.

Термін окупності СД при нинішніх цінах та світлотехнічних параметрах навіть в порівнянні з ЛР буде сягати за 10 років. Висока вартість СД не дозволить швидко окупати їх навіть в країнах, де ціни на електроенергію досить високі.

Групою експертів міжнародного енергетичного агентства, яка досліджувала енергоефективність будівель в рамках угоди «Економія енергії в будівлях і системах суспільного користування», з метою виявлення головних проблем внутрішнього освітлення, було опитано спеціалістів 8 країн [17]. На думку 47 % опитаних термін окупності нових енергоекономічних засобів освітлення не повинен перевищувати 3 роки, 37 % - від 3 до 5 років і тільки 16 % спеціалістів допускають, що терміни окупності можуть перевищувати 5 років.

Навіть при підвищенні світлової віддачі світлодіодних ламп за 100 лм/Вт, підвищенні ціни на електроенергію та зниженні ціни на СД техніку терміни окупності СД будуть значними – декілька років. При таких тривалих періодах окупності важко розраховувати на швидке завоювання світлодіодними освітлювальними приладами житлового сектору, приватних підприємств та інші сфери людської діяльності, де ціна відіграє головну роль. Ми маємо досвід впровадження КЛЛ, які сьгодні по економічних показниках перевищують СД, не поступаються по світловій віддачі білим СД, і мають досить високу тривалість горіння – до 15000 год. При терміні окупності 1÷5 років КЛЛ досить повільно витісняють ЛР в житловому секторі. Що стосується промислового та інших видів освітлення, де ЛЛ сьогодні впевнено займають лідируюче положення, навіть при досягненні світлової віддачі за 100 лм/Вт і суттєвому зниженні ціни на СД вони навряд чи зможуть швидко потіснити, наприклад, ЛЛ Т5, які мають світлову віддачу ~ 100 лм/Вт, тривалість горіння ~ 20 тис. год., хорошу стабільність світлового потоку, малий розкид колірних параметрів від лампи до лампи, досить широкі (за рахунок електричних ПРА) функціональні можливості по регулюванню електроехнічних та світлотехнічних параметрів та ін. Слід також врахувати, що ЛЛ, електронні ПРА, світильники для ЛЛ продовжують використовуватись і мають перспективу. ОУ з світлодіодами можуть використовуватись для освітлення в основному там, де капітальні витрати будуть компенсуватись своїми експлуатаційними перевагами та додатковими функціональними можливостями. Але без комплексного підходу до вирішення проблеми, без підтримки державою вітчизняних виробників, без стимулювання споживачів, які використовують енергоекономічні засоби освітлення, без розробки прогресивних нормативів на споживання ЕЕ на освітлення та інших заходів важко розраховувати на успіх реалізації програми по розвитку світлодіодного освітлення  в Україні. Це перш за все ОУ з автономним живленням, ОУ, які знаходяться в місцях, де їх обслуговування та заміна  пов’язані з великими витратами (тонелі, мости, різні висотні споруди та ін.), ОУ з автоматичним регулюванням світлових та колірних параметрів, в інших ОУ, де не можливо досягти тих результатів, які забезпечують СД.

Друга важлива проблема СД – це якість світла. Даючи оцінку  якості світла, людина користується власним досвідом і своїми відчуттями. На думку автора [18] не існує об’єктивної оцінки якості освітлення. Освітлення оцінюється як високоякісне, якщо воно задовольняє набору погоджених вимог по ряду критеріїв.

Найважливіші характеристики освітлення згідно з [18] – це світлові  вимірювані характеристики: рівень освітленості, індекс кольоропередачі та показник освітлювальної дії. Якість освітлення – це те, що потрібно погоджувати з користувачем зокрема, світлотехніки крім нормованих величин освітленості, кольоропередачі, показників осліплюючої дії, пульсації світлового потоку мають враховувати наступні властивості:

- конструкцію і фотометричні характеристики світильників;

- колірну температуру світла;

- динамічні зміни освітлення;

- поєднання та розміщення світильників;

- взаємодію користувача та системи освітлення та інш.

Безумовно, СД мають значно більше фунціональних можливостей ніж традиційні ЛР та газорозрядні  лампи – регулювання світлового потоку (без зниження світлової ефективності) в межею 0-100%, регулювання кольору світла, кривих сил світла УО електричним шляхом, завдяки високій спорідненості з мікроелектронними елементами значно спрощується створення автоматизованих систем управління освітленням та ін. СД мають також переваги по стабільності світлового потоку, часу виходу на номінальний режим, фізичних розмірах.

Але при строгому підході якість світла сучасних світлодіодів, які придатні для загального освітлення (СД білого світла) в цілому поступається якості світла ЛР та ЛЛ. Одна з вимог до якості білого світла – однорідність світлового пучка на яскравість та колірність.

Недоліками сучасних світлових приладів є недостатня однорідність світла в межах світлового пучка СД-модуля та великий розкид по колірності від СД до СД.

Конструкції “білих” СД та технології їх виробництва використовують в основному  два способи отримання білого світла [5,8,19]:

- зміщування червоного, зеленого та синього випромінювання окремих СД (так званий «метод RGB»);

- зміщування синього випромінювання СД з випромінюванням люмінюфору, який перетворює частину синього випромінювання в більш довгохвильове, що при зміщуванні в результаті дає біле світло.

Для забезпечення однорідності колірних параметрів СД необхідно дуже пильно проводити сортування СД з різними параметрами по групам і регулювати в залежності від світлового потоку кількість і склад  люмінфору, що виконується далеко не кожним виробником. Технологія виробництва повноколірних колірних СД (методи RGB) іще більш чутлива до відхилення параметрів окремих СД.

Параметри СД – падіння напруги, яскравість, колірність та ін. – навіть з кристалів, які вирощені на одній підкладці часто мають суттєву різницю, що обумовлено сучасним рівнем технології. Параметри СД різних партій, тим більше різних виробників, відрізняються ще значніше, тому виробники СД зобов’язані проводити їх розсортування («бінування»). Ця процедура має забезпечувати параметри СД у визначених межах. На жаль, сьогодні в багатьох випадках задекларовані в каталогах параметри не відповідають реальним. В першу чергу це створює проблеми при виробництві СД-приладів з підвищеними вимогами до однорідності світловипромінюючих поверхонь (як по яскравості, так і по колірності). Одне із можливих рішень цієї проблеми – зменшити допуски на параметри СД та збільшити число партій («бінів»), на які ведеться розсортування. Але це призведе до збільшення вартості СД та створить додаткові проблеми з розширенням номенклатури («багатосортиці»), що на думку автора роботи [8] є небажаним.

Слід також зазначити, що світлова віддача СД «теплого» білого світла приблизно на 50% нижча, ніж у СД «холодного» світла.

Третя проблема, на якій хотілося б наголосити в цій статті – це якість СД, які поступають на ринок, в тому числі і на ринок України. Як показали дослідження виконані рядом авторів, наприклад, [14,19], великі відмінності по робочих характеристиках, як між окремими партіями, так і в самих партіях говорять про ризик наповнення ринку СД освітлювальної техніки не зовсім якісною продукцією.

В погоні за підвищенням одиничної потужності СД та зниженням питомої вартості світлового потоку (дол/лм) багаточисельна армія виробників, в першу чергу китайських, використовують метод збільшення густини струму, який проходить через світлодіодний чіп. Світловий потік, який випромінюється емітером з тим же самим розміром чіпа,  може бути в рази вищим на більш високих струмах. Відповідно відношення доллар/люмен буде меншим. Максимальний струм, який може пропускатись через світлодіодний чіп, залежить від ефективності тепловідводу.

Для відводу тепла і зниження температури переходу існує декілька підходів і провідні компанії (Osram, Nicha Corp., Cree та ін.) володіють цими сучасними технологіями, забезпечуючи високу якість продукції.

Але багаточисельні дрібні виробники і споживачі світлодіодних чіпів мають значно менше інструментів для зниження вартості світлодіодного світла, тому в погоні за економічними показниками вдаються до недобросовісної конкуренції, наприклад, в яскравих білих світлодіодах встановлюють дешеві кристали (із доступних на ринку), призначені для роботи при інших струмах (до 5 мА), які не витримують тривалої роботи при струмах ~ 20 мА без суттєвої деградації. За початковими параметрах ці СД визнаються придатними, бо яскравість, світловий потік, осьова сила, падіння напруги на переході, координати колірності та ін. параметри відповідають вказаним в специфікації. Але до 1000-1500 годин роботи значна їх частина суттєво деградує – світловий потік зменшується до 50%, спостерігається зміна колірних параметрів.

Враховуючи ріст популярності освітлення з використанням СД-модулів та велику кількість виробників СД білого світла питання випробування та інформування споживачів про їх якість набуває особливої актуальності. Результати випробувань можуть представляти важливу ринкову інформацію про якість СД та різні світлові прилади на їх основі, і стати бар’єром для  низької якості продукції, яка поступає на ринок України.

Важливими проблемами на сьогодні є також гігієнічні та біологічні аспекти використання світла СД [25], розробки стандартів на СД-техніку [22], розробка методів та обладнання для вимірювання параметрів СД та проведення оцінки їх відповідності нормативним документам.

Незважаючи на існуючі проблеми СД є на сьогодні найперспективнішим джерелом світла, як для спеціального, так і для загального освітлення. Особливо перспективними СД виглядають (з їх широкими функціональними можливостями) для вирішення проблеми динамічного освітлення з регулюванням рівня освітленості та спектрального складу світла, яка є однією з важливих в сучасній світлотехніці [21-24].

СД в недалекому майбутньому займуть своє почесне місце в світлотехніці, але не потрібно силовим шляхом намагатись їх впровадити в усі сфери, замінити ними всі існуючі на сьогодні джерела світла.

Висновки:

- СД є перспективними джерелами світла як для спеціального, так і для загального освітлення, в т.ч. і для освітлення побутових приміщень.

- Світлова віддача СД, які випускаються серійно провідними світловими виробниками досягла 80  лм/Вт і уже перевищила цей параметр для КЛЛ, але поки що поступається ЛЛ типу Т5 (100 лм/Вт).

- СД мають значно більшу тривалість горіння в порівнянні з люмінесцентними лампами (в 2-5 разів) і вищу стабільність світлових параметрів в процесі горіння.

- Якість білого світла СД в цілому ще поступається якості світла ЛР та ЛЛ. Недоліками сучасних СД-приладів є недостатня однорідність світла в межах світлового пучка та великий розкид по колірності від СД до СД.

- Якість значної  частини партій СД, які поступають на ринок, в тому числі і на ринок України, не відповідають задекларованим даним. Мають місце значні відмінності за робочими характеристиками як в межах партії так  і між окремими партіями.

- На даному етапі вартість світлової енергії, яка генерується СД значно нижча вартості світлової енергії ЛР, але ще суттєво вища за вартість світлової енергії, яка генерується розрядними лампами.

- Основні споживчі переваги СД – висока надійність та стабільність світлового потоку,Ю велика тривалість горіння. СД також мають найбільші функціональні можливості серед сучасних джерел світла, тому на даному етапі ОУ з СД можуть використовуватись для освітлення в основному там, де капітальні витрати будуть компенсуватись своїми експлуатаційними перевагами та додатковими функціональними можливостями.

- Важливими проблемами, які необхідно вирішувати для широкого використання СД для загального освітлення, в тому числі і для освітлення житлових приміщень:

- зниження ціни на СД;

- підвищення стабільності колірних параметрів (зниження розкиду цих параметрів від СД до СД) та підвищення загального індексу кольоропередачі;

- підвищення одиничної потужності (величини світлового потоку) СД;

- дослідити біологічні аспекти використання світла СД;

- розробити стандарти на СД-техніку, методи та обладнання для вимірювання світлотехнічних параметрів СД;

- проводити оцінку відповідності світлотехнічних параметрів СД нормативним документам та обмежувати доступ на ринок неякісної продукції.

Література

- Айзенберг Ю.Б.  Энергозбережение – одна из важнейших проблем современной светотехники // Светотехника. – 2007. – №6. – С. 6-10.

- Айзенберг Ю.Б.  Энергозбережение и техническая политика в области освещения // Светотехника. – 2005. – №6. – С. 4-9

- Сорокин В.М., Светодиодное освещение разширяет границы // СвітлоЛюкс. – 2009. - №2. – С. 37-41.

- Юнович А.Э. Светодиоды как основа освещение будущего. // Светотехника. – 2003. – С.2-6.

- Бегеманн Т. Светоизлучающие диоды – тенденции развития и влияние на освещение // Светотехника. –  2001. –  №5. – С. 10-14.

- Сабинин В.Е. Светоизлучающие диоды в глобальной економике // Светотехника. –2002. –  С9-10.

- Хайнц Р., Вахтманн К. Неорганические светодиоды. Обзор // Светотехника. – 2003. - №3. – С. 7-13.

- Хартман П. Технология изготовления белых светодиодов // Светотехника. – 2008. – №2. – С. 39-42.

- Монастирский З.Я. Світлодіоди у світотехніці: вчора, сьогодні, завтра. // СвітлоЛюкс. –2009 . – №3. – С. 26-31.

- Тараненко Е., Трофимец В. Энергоэффективные осветительные приборы на светодиодных источниках света – необходимость и реальность сегодняшнего дня // СвітлоЛюкс. – 2009. – №2. – С. 44-45.

- Берлиц Ш. Светодиоды сейчас, что дальше? // Светотехника. – 2008. – №5. – С.9-11.

- Юнович А.Э. Современное сосотояние и тенденции развития светодиодов и светодиодного освещения // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 50-52.

- Лишик С.И  и др. Проблемы принения светодиодов в осветительных и светосигнальных установках // Светотехника. – 2008. – № 4. – С. 22-26.

- Бадгутдинов М.Л. и др. Мощные светодиоды белого свечения для освещения // Светотехника. – 2006. –№3. – С. 36-40.

- Баринова И.А.  Сравниттельное исследование бытовых освтеительных установок: Автореф.дис…канд.техн.наук. – Саранск, 2006. – 22 с.

- Фонтойном М.Р. Оценка экономичности различных систем искусственного и естественногоосвещения // Светотехника. – 2008. –№1. – С. 14-23.

- Тетри Э., Халанен Л. Тендениции развиття энергоэффективного освещения // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 51-52.

- Декофф П.  Качество внутреннего освещения // Светотехника. –2004. – №3. – С. 18-21.

- Джейкобсон А., Миллз Э. О важных проблемах качества автономных световых приборов с белыми светодиодами // Светотехника. –  2008. –  №2. – С.4-10, 47-52.

- Полищук А.Г., Туркин А.Н. Деградация светодиодов на основе гетроструктур нитрида галлия и его твердых растворов // Светотехника 2008.

- Бадгутдинов М.Л., Гальчина Н.А. и др. Светодиодный модуль с разрушаемой цветовой температурой // Светотехника. – 2008. – №6. –  С.15-17.

- Кожушко Г.М. Щодо концепції розвитку світлотехніки в Україні // СвітлоЛюкс. –  2008. –  №1. –  С.53-55.

- Мигалина И.В., Щепетков И.Н., Щепетков Н.И. Динамичное освещение интерьеров общественных зданий // Светотехника. – 2008. – №6. – С.34-42.

- Ван Боммель Динамическое освещение рабочих мест помещений – по уровню освещения и цвету // Светотехника. – 2006. – №6. – С.15-18.

- Мартиросова В.П., Назаренко В.И. Гигиенические и светотехнические аспекты проблемы оптимизации световой среды в производственных помещениях современных предприятий // СвітлоЛюкс. – 2008. – №6. – 
с. 84-85.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

П.І.П.  – Кожушко Григорій Мефодійович

Місце роботи, посаду – Полтавський університет споживчої кооперації України, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів

Науковій ступінь, вчене звання – д.т.н., професор

Контактній телефон – (05322) 2-17-75

П.І.П. – Басова Юлія Олександрівна

Місце роботи, посаду – Полтавський університет споживчої кооперації України, асистент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів

Науковій ступінь, вчене звання –

Контактній телефон – (05322) 2-17-75