Доклад/Технічні науки – Інноваційні технології

УДК 621.327

Семенов А.О., Берлінова Л.В.

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ

ДЛЯ БАКТЕРИЦИДНОГО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Полтавський університет економіки і торгівлі,

Полтава, Коваля 3, 36014

UDC 621.327

Semenov A, Berlinova L

THE USE OF ULTRAVIOLET IRRADIATION
BACTERICIDAL FOR DISINFECTION WATER
Poltava University of Economics and Trade
Poltava, Koval 3, 36014

В докладі наводяться результати розробки технології бактерицидного знезараження води УФ-опроміненням, яка призначена для використання  споживачами питної води.

Ключові слова: ультрафіолетове опромінення, ультрафіолетове знезараження питної води, мікробіологічні показники, бактерії.

На сьогоднішній день однією із актуальних задач є бактерицидне знезараження питної води в процесі бутилювання, оскільки вода часто стає джерелом і розповсюджувачем хвороботворних мікроорганізмів.

Розрізняють хімічні (реагентні) та фізичні (безреагентні), способи знезараження питної води. До хімічних способів відносять хлорування води, озонування і ін., до фізичних — знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком і т.д.

При хімічних способах обробки води для досягнення стійкого знезаражувального ефекту необхідно правильно визначити дозу реагенту, що вводиться, і забезпечити достатню тривалість його контакту з водою. Доза реагенту визначається пробним знезараженням або розрахунковими методами. Відомо, що перевищення дози реагенту додає воді специфічний запах і змінює органолептичні показники.

З фізичних способів обробки питної води найбільшого поширення набув спосіб знезараження ультрафіолетовими променями [1]. Ультрафіолетові промені знищують не лише вегетативні, але і спорові форми бактерій при цьому не змінюють органолептичні властивості води, не існує ризику передозування.

Дані про переваги та недоліки вище описаних методів представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Переваги та недоліки методів знезараження води

| Найменування методу та його характеристика | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- |
| Озонування використовується для знезараження та поліпшення кольору, смаку і усунення запаху | сильний окислювач та дезінфектант; ефективний проти вірусів патогенної мікрофлори; сприяє видаленню мутності з води; видаляє сторонні присмаки і запахи | - утворює побічні продукти, а саме: органічні кислоти, кетони; - необхідність використання біологічно активних фільтрів для видалення утворених побічних продуктів; - не забезпечує залишкової знезаражувальної дії; вимагає високих початкових витрат на обладнання; озон, реагуючи зі складними з’єднаннями, розщеплює їх на фрагменти, які є поживним середовищем для мікроорганізмів у системах розподілу води |
| Хлорування застосовують у газоподібному вигляді, тому слід дотримуватися найсуворіших заходів безпеки | ефективний окислювач і дезінфектант; характерна післядія; запобігає зростанню водоростей; руйнує органічні сполуки; характерний для видалення неприємного смаку і запахів | підвищенні вимоги до перевезення і зберігання; потенційний ризик для здоров’я у разі витікання; утворення побічних продуктів дезінфекції; погіршує органолептичні показники |
| Ультрафіолетове опромінення – процес технологічно полягає в опроміненні води ультрафіолетом, який здатний вбивати різні типи мікроорганізмів | - не потребує зберігання та транспортування хімікатів; не утворює побічних продуктів; не змінює органолептичні показники води | - знезаражувальна активність залежить від каламутності води, її жорсткості |

Мета роботи полягає в дослідженні й розробці технології знезараження питної води в процесі бутилювання без використання хімічних методів.

Однією із важливих проблем при оцінці якості питної води науковці зустрічаються із проблемою існування небажаних домішків у вигляді мікробіологічних забруднень. Як правило, виявлені біологічні мікроорганізми можуть потрапляти в воду із джерел походження (поверхневі води) або є результатом забруднення в ході технологічного процесу. Тому перед розливом води в тару їх необхідно видалити або інактивувати [2].

Значне зростання кількості мікроорганізмів в процесі розливу води в пляшки було відмічено в роботах [3]. Чим більше відношення площі поверхні до об’єму води, тим ріст бактерій здійснюється швидше [4]. Це пояснюється тим, що наявні в малих концентраціях поживні речовини концентруються на поверхні, таким чином стають доступними для різних видів бактерій. Кількість життєздатних мікроорганізмів на поверхні знаходиться в межах від 15 до 600 КУО/см2. Миття тари перед розливом не завжди забезпечує необхідний результат, особливо при багаторазовому її використанні. Дезінфектанти, що використовуються, залишаються на стінках бутлів і можуть впливати на органолептичні властивості води.

Процес бутилювання включає в себе наступні етапи ультрафіолетового опромінювання: попереднє знезараження води; знезараження внутрішньої поверхні бутля та води; знезараження внутрішньої поверхні кришки.

Підготовлена питна вода після очищення від механічних домішок пропускається через установку бактерицидного знезараження питної води, потім подається на розлив, де в бутиль занурюється  ультрафіолетова лампа, яка опромінює внутрішню поверхню тари, а потім воду, що заливається (вода піддається додатковому опроміненню). Внутрішня поверхня кришки для закупорювання також опромінюється і тільки після цього бутиль герметично закривається.

Вода, що розливається в бутлі, пропускається через установку бактерицидного знезараження питної води [5]. Після попереднього знезараження, вода через систему водопостачання  подається для заповнення бутлів, в які перед заповненням вводяться опромінювачі для знезараження поверхні тари. Опромінювач представляє собою бактерицидну лампу з індивідуальним баластом та вмонтованим стартером потужністю 15 Вт. Після короткочасного опромінення (~5÷15с) внутрішньої поверхні бутля, подається попередньо знезаражена вода для його наповнення. В процесі наповнення опромінювач функціонує до тих пір поки вода не заповнить бутиль, при цьому вода піддається додатковому опроміненню.

Одночасно з наповненням бутля проводиться знезараження внутрішньої поверхні кришок для герметизації бутлів УФ-опроміненням за допомогою опромінювача, що комплектується бактерицидною лампою.

Після ультрафіолетового знезараження води та кришок бутлі закриваються (герметизуються).

Схема установки для знезараження внутрішньої поверхні бутлів та води в процесі розливу показано на рис. 1.

В запропонованому способі знезараження питної води необхідною умовою процесу є те, що мінімальна опроміненість  для найменш опромінювальних ділянок поверхні бутля повинна бути достатньою для створення поверхневої дози , необхідної для інактивації мікроорганізмів. Інші ділянки будуть отримувати «надлишкове» опромінення, що тільки підвищує надійність знезараження.

Рис. 1. Схема установки для знезараження води та тари в процесі бутилювання: 1 – корпус установки для знезараження питної води; 2 – бутиль; 3 – опромінювач; 4 – трубка для подачі води; 5 – вихідний патрубок; 6 – вхідний патрубок; 7 – лампа-опромінювач, потужністю 60Вт.

Розрахунок дози опромінення поверхні бутля зводиться до визначення такої зони опромінювального простору, яка піддається мінімальній бактерицидній опроміненості . Необхідна доза  (Дж/м2) досягається варіацією (Вт/м 2) або часу (с):

(1)

Доза УФ-опромінення, яку отримує вода в процесі наливу в бутиль визначається наступною формулою:

,						(2)

де  та  площа та об’єм бутля відповідно.

Час обробки поверхні бутля забезпечує необхідну дозу опромінення, що  складає не менше 150 Дж/м2, а для води в бутлі не менше 450 Дж/м3.

Енергетична освітленість  зовнішньої поверхні лампи визначалася експериментально за допомогою УФ радіометра «Тензор-31» за методикою [Методика виконання вимірювань параметрів ультрафіолетового випромінювання. МВУ 11-038-2007, від 1 квітня 2007р]. Для врахування природного спаду променевого потоку лампи протягом терміну служби (~35% до 4000 год горіння) застосовується коефіцієнт запасу 0,65.

Проведені мікробіологічні дослідження обробленої води, згідно запропонованої технології, доводять що за мікробіологічними показниками кількість КУО/см2 зменшується в порівнянні з необробленою водою на 80-95% в залежності від структури й виду мікроорганізмів. Ефективність УФ-методу та отримані результати підтверджені санітарним висновком.

На основі запропонованого технічного рішення розроблена технологія, яка успішно використовується підприємствами України. Пропускна здатність знезараження залежить від концентрації та виду шкідливих мікроорганізмів бажаного ступеню знезараження та швидкості пропускання води і визначається дослідним шляхом за результатами мікробіологічного аналізу води.

Література:

- Бутилированая вода: типы, состав, нормативы /под. ред.. Д.Сениор, Н. Деге; пер. С англ. Е. Боровиковой, Т. Зверевич. – С.Пб.: Профессия, 2006. – 418с.

- Бахира В.М. Дезинфекция питьевой воды: проблемы и решения / Бахира В.М. // Питьевая вода. – 2003. – №1.

- Zobeli C.E. Observations on the multiplication of bacteria in different volumes of stored sea water and the influence of oxygen tension and solid surface / Zobell C.E., Anderson D.Q. // Biological Bulletin. – 1993. - №6.

- The bacterial Flora of non-carbonated. Natural Mineral Water from the spring to reservoir and glass and plastic bottles / Bischofberger T., Cha S.K., Schmitt R., Konig B., Schmidt-Lorenz W. //International Journal of Food Microbiology, 1990.

- Кожушко Г.М., Семенов А.О., Берлінова Л.В. Патент України на корисну модель №71953 «Установка бактерицидного знезараження питної води» від 25.07.2012 р.

References:

1. Butylyrovanaya water: Types of, composition, standards / etc. f .. D.Senyor, N. Dehe; lane. C Eng. E. Borovykovoy, T. Zverevych. - S.Pb.: Profession, 2006. - 418s.

2. Bahyra VM Dezynfektsyya drinking water: problems and solutions / VM Bahyra / / Drinking water. - 2003. - № 1.

3. Zobeli C.E. Observations on the multiplication of bacteria in different volumes of stored sea water and the influence of oxygen tension and solid surface / Zobell C.E., Anderson D.Q. // Biological Bulletin. – 1993. - №6.

4. The bacterial Flora of non-carbonated. Natural Mineral Water from the spring to reservoir and glass and plastic bottles / Bischofberger T., Cha S.K., Schmitt R., Konig B., Schmidt-Lorenz W. //International Journal of Food Microbiology, 1990.

5. Kozhushko G, Semenov A, Berlinova L. Patent of Ukraine for useful model № 71953 "Setup bactericidal disinfection of drinking water" from 25.07.2012.